PROVINCIA di SAVONA
#### Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

n. 1932 - Affidamento dei lavori di adeguamento normativo alla prevenzione incendi, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011 e di tutte le procedure ivi contenute connesse alla redazione di SCIA, da eseguirsi presso l'Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte – Sezione Geometri e Ragionieri. CIG: 7675121E33.

La sottoscritta Impresa ................................................................................................................. con sede .............................................. ......................................................presa visione del progetto relativo ai lavori di “	” e di tutti gli atti che vi si riferiscono, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle categorie di lavoro come appresso:

N.B. Nella parte seconda riservata ai concorrenti i prezzi unitari ed il prodotto devono essere espressi in Euro.

n°	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco scritto	Unità di misura	Quantitativo previsto in progetto	Prezzi unitari offerti espressi in cifre (in Euro)	Prezzi unitari offerti espressi in lettere (in Euro)	Prodotto in Euro (colonna 4 x colonna 6)
1	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo,esclusa rimozione telaio a murare, misurazione minima 2 m²	m²	86,02
2	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²	m²	52,01
3	Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco di finitura, per larghezze di ripristino: fino a 15 cm	m	50,55
4	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120	m²	55,13
5	Intonaci e finiture speciali da eseguire su muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, a base di malta premiscelata data a manara in due strati successivi fresco su fresco, compresa formazione di spigoli sporgenti o rientranti e rete in fibra di vetro 10x10 del peso di gr 110/mq. Spessore medio 0,5 cm	m²	696,12
6	Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)	m²	696,12
7	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri in calcestruzzo armato.	m³	0,4
8	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame.	m³	4,44
9	Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m²	m²	6,75
10	Membrana elastoplastomerica peso di circa 4,00 kg/m², flessibilità a freddo - 20° autoprotetta con scaglie di ardesia naturale	m²	6,75
11	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione	m²	6,75
12	Fornitura e posa in opera di condotta circolare lineare con sezione non inferiore a 0,10 m2 per la ventilazione naturale verticale di filtri a prova di fumo costituito da elementi lineari. Tali manufatti dovranno essere coibentati da una miscela a base di silicato di calcio, perlite, vermiculite, ossidi e leganti idraulici rivestita internamente ed esternamente da lamiera in acciaio zincato. Gli elementi saranno mantenuti in posizione tramite staffe di giunzione montate in aderenza alle testate, chiuse tramite bulloni in acciaio e fissati alla parete mediante staffe in acciaio zincato e mantenuti in posizione mediante tasselli metallici ad espansione. I manufatti dovranno essere corredati di idonea certificazione in posizione verticale attestante una resistenza al fuoco EI120 - Rif. Normativa EN 1366-8.	m	8
13	Fornitura e posa in opera di terminale antintemperia e antintrusione animali per condotta circolare lineare con sezione non inferiore a 0,10 m2 per la ventilazione naturale verticale di filtri a prova di fumo.	cad	3
14	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100: Fino dmq. 50	dm²	75
15	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm. 300, sino Dmq. 3	dm²	3
16	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm. 300, sino Dmq. 4,5	dm²	3
17	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm. 300, sino Dmq. 8	dm²	7
18	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm. 300, sino Dmq. 15	dm²	14
19	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm. 300, sino Dmq. 24	dm²	18
20	Riqualificazione minima REI60 di parete esistente in cartongesso di altezza 3.00/3.30 m ,costituita da singola o doppia lastra in classe A1 sul lato esposto al fuoco, fissate su struttura metallica esistente con passo minimo 600 mm con viti autofilettanti certificate all'uso. Stuccatura giunti e rasatura con stucco certificato all'uso.	m²	631,15
21	Realizzazione di architravi e simili, con profilati di acciaio (NP, IPE, HE, L e simili) su aperture o varchi, compresa la formazione delle sedi di incasso e appoggio, i collegamenti, il getto di riempimento con malta cementizia M10, i ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle murature circostanti: per travi del peso fino a 30 kg	Kg	535,01
22	Provvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a norma di legge. Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata	mm	3600
23	Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera	cad	100
24	Provvista e posa di cartello segnaletico serigrafato su alluminio anodizzato, o materiale sintetico rigido spessore minimo 1 mm con scritte o disegni vari indicante: divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione o monitore a piu' colori per fondo e per scritte o pittogrammi, per segnalazioni non di serie o non disponibili a catalogo. Colori e grafica conforme alle norme DPR 524 dell'8/6/1982 e cee79/640. Compreso materiali di montaggio Per ogni dm²	dm²	120
25	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili	m²	748
26	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.	cad	2
27	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	m³km	126,21
28	Oneri di discarica c/o discarica La Filippa di Cairo Montenotte, come da indicazioni presenti nell'introduzione del prezziario regionale della regione Liguria 2018.	t	40
29	Provvista e posa di pavimento vinilico per campi inndoor da pallacanestro, pallavolo, pallamano. Composto da una struttura eterogenea multistrato monolitico, strato di usura in PVC ad alta concentrazione con suerficie goffrata antisdrucciolo e finitura in poliuretano. Strato intermedio ad alta densità, sottostrato in PVC espanso a celle chiuse, rinforzato con fibra di vetro. Rovescio con speciale goffratura che permette la posa autoposante ed assicura una costante eliminazione dell'eventuale umidità del sottofondo. Con trattamento antibatterico.Spessore mm. 8Peso Kg/mq. 5.5Res al fuoco BfI-s1(Pp)	m²	748
30	Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori, escluso controtelaio.	cad	1
31	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno	cad	6
32	Solo posa in opera di maniglioni antipanico per porte REI ad un'anta.	cad	6
33	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	1
34	Solo posa in opera di maniglioni antipanico per porte REI a due ante, compresa la posa del selettore.	cad	1
35	Porte REI in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. REI 120 un battente mm 900X2050X60	cad	2
36	Porte REI in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. REI 120 un battente mm 1200x2050x60	cad	4
37	Porte REI in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. REI 120 a due battenti mm 1600 (800+800)x2050x60	cad	4
38	Solo posa in opera di serramenti omologati ai fini della prevenzione incendi, compreso telaio a murare. Porte REI a due ante, larghezza massima (luce utile) maggiore di 130 cm fino a 200 cm.	cad	5
39	Solo posa in opera di serramenti omologati ai fini della prevenzione incendi, compreso telaio a murare. Porte REI ad un'anta, larghezza massima (luce utile) 130 cm.	cad	10
40	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)	m²	6,05
41	Parete costituita da lastre di calcio silicato, ancorata a struttura metallica, con interposto materassino di lana di roccia. Resistenza al fuoco minima REI 120	m²	25,02
42	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m², tratti inclinati.	Kg	30
43	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In ghisa lavorata	Kg	6,05
44	Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a polvere ABC kg 2 13A 89B C	cad	10
45	Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a Co2 kg 5 113BC	cad	6
46	F.O. di Fornitura in opera di staffa da parete per estintore F.O. di Staffa da parete per estintore portatile	cad	20
47	Opere edili Operaio Specializzato	h	430
48	Fornitura e posa in opera di spalliera svedese a 2 campate di faggio verniciato al naturale con pioli a sezione ovoidale. Pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante per esercizi di sospensione. Completa di attacchi di acciaio zincato da fissare a parete mediante tasselli, dimensioni cm 180x250h.	cad	1
49	Fornitura materasso per zone caduta di gomma espansa rivestita di B.tex, dimensioni cm 400x200x40 con fondo antisdrucciolo, composto di due elementi con taglio a 45° accostabili mediante velcro. Densità 16 Kg/mc. Dotato di maniglie per trasporto, sfiati e zip.	cad	1
50	Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcetto in acciaio verniciato sezione mm 80, dimensioni cm 300x200, modello a bussole, completa di coppia reti calcetto cm 300x200 in polietilene diametro mm 2,5 con nodo, profondità cm 100/100, maglia quadra cm 10x10.	cad	1
51	Fornitura e posa in opera di impianto di pallavolo a traliccio modello rinforzato. Struttura con tubolare centrale di acciaio zincato, diametro mm 60, su base in acciaio verniciato da fissare a terra mediante tasselli e completa di ruote in nylon per il trasporto. Irrigidimento della struttura a mezzo di 3 tiranti di rinforzo in acciaio verniciato saldati alla base. Sistema scorrevole per la regolazione in altezza della rete con bloccaggio a volantino. Completo di dispositivo tendirete integrato in uno dei due pali costituenti l'impianto. Inclusi accessori di fissaggio a terra. La voce comprende coppia di protezioni idonee , realizzate in gomma espansa rivestita di tessuto sintetico colorato e lavabile, applicabili e facilmente rimovibili mediante bandelle in velcro, nonché rete da pallavolo in polietilene diametro mm 3 con nodo, completa di nastro, cavo e bande mobili con antenne.	cad	1
52	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada; SE (solo emergenza) grado di protezione IP65, autonomia 3 h, con lampada fluorescente da: 18 W	cad	124
53	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni.	cad	124
54	Fornitura e posa di gabbie di protezione per le lampade di emergenza da installarsi all'interno di locali con rischio di urti, compresi tutti gli oneri per necessari per fornire il tutto secondo la regola dell'arte	cad	9
55	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm	m	110
56	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm	m	50
57	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm	cad	5
58	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 100x100x50 mm.	cad	5
59	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 1,50 mm²	m	360
60	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 2,50 mm²	m	150
61	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²	m	170
62	Realizzazione di tratto di alimentazione per le nuove lampade di emergenza delle aule da dorsale esistente, costituita dalla fornitura e posa di canalina in PVC autoestinguente 40x20,cavi unipolari FS17 da 1.5 mmq, accessori e tutto quanto encessario epr fornire l'opera secondo la corretta regola dell'arte	cad	106
63	Fornitura e posa in opera di quadri di distribuzione in sostituzione dei quadri esistenti, realizzati secondo gli schemi unifilari allegati al progetto, comprensivi di carpenteria, cablaggi interni, connessioni alle linee, somtaggio dei quadri esistenti, accessori e tutto quanto necessario per fornire l'opera secondo la regola dell'arte	a corpo	1
64	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 10	m	140
65	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 16	m	25
66	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 25	m	145
67	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 4	m	10
68	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato	h	715
69	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 6	m	200
70	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	20
71	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 1,5	m	180
72	Realizzazione di punto luce comandato da relè passo/passo, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°3 pulsanti luminosi ciascuno in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 relè passo/passo a tensione di linea, n°1 portalampada E27 completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale	cad	2
73	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni.	cad	1
74	Plafoniera stagna grado di protezione IP65 per lampade fluorescenti T8; costituita da struttura portante e coppa in policarbonato; classe di isolamento I; completa di: reattore elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e; della potenza di: 1 x 36 W	cad	1
75	Tubo fluorescente lineare T8, standard, tonalità di luce diurna o bianchissima, della potenza di: 36 W	cad	1
76	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 120x40	m	590
77	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo NO7V-k) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5	m	4060
78	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo NO7V-k) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5	m	4570
79	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo NO7V-k) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 4	m	5700
80	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo NO7V-k) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 6	m	1100
81	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo NO7V-k) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 10	m	150
82	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²	m	15580
83	Impianto antincendio convenzionale: pulsante di allarme a rottura vetro completo dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo: da esterno IP67	cad	1
84	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	10
85	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²	m	1085
86	Sostituzione di prese fuori norma con nuove prese di simile tipologia in contenitore esterno con coperchio, compreso tutto quanto necessario per fornire l'opera secondo la regola dell'arte	cad	9
87	Sostituzione di prese 10 A con prese bipasso 10/16A, comprensivo di fornitura e posa di nuovo frutto in scatola esistente, collegamenti, accessori e tutto quanto necessario per fornire l'opera secondo la regola dell'arte	cad	26
88	Fornitura e posa in opera di nuovi tubi LED in sostituzione di neon 1X58, anche in lampade con più tubi presenti, compreso lo smaltimento in discarica autorizzata , eventuali accessori e tutto quanto necessario per fornire l'opera secondo la regola dell'arte	cad	575
89	Fornitura e posa in opera di nuovi tubi LED in sostituzione di neon 1X36, anche in lampade con più tubi presenti, compreso lo smaltimento in discarica autorizzata , eventuali accessori e tutto quanto necessario per fornire l'opera secondo la regola dell'arte	cad	204
90	Fornitura e posa in opera di nuovi tubi LED in sostituzione di neon 1X18, anche in lampade con più tubi presenti, compreso lo smaltimento in discarica autorizzata , eventuali accessori e tutto quanto necessario per fornire l'opera secondo la regola dell'arte	cad	83
91	Sostituzione dei cavi esistenti nella aule, corridoi e/o locali principali della struttura, posati in guaine esistenti previo sfilamento dei vecchi conduttori, cavi FS17 da 1,5 mmq per la linea luci e da 2,5 mmq per la linea prese, compresi accessori, eventuale sostituzione di lampade ina ccordo con la DL smaltimento dei vecchi cavi, e tutto quanto necessario per fornire l'opera secondo la regola dell'arte	a corpo	1
92	Fornitura e posa di attacco per motopompe UNI 70 completo di saracinesca, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza attacco UNI 70 con girello e valvola di intercettazione, tipo orizzontale, compreso cassonetto coibentato per posa su parete di idonea dimensione, allaccio alla tubazione esistente, assistenza edile e tutto quanto necessario per rendere il tutto fornito e collaudato secondo la regola dell'arte	cad	6
93	Fornitura e posa di cassetta da incasso in acciaio completa di portella frangibile, rubinetto idrante UNI 45, manichetta e lancia con ugello e getto regolabile, completo di raccordi unificati e manichetta di nylon pesante 30 m, in alloggiamento esistente eventualmente da modificare, compresi accessori e quanto per fornire il tutto secondo la regola dell'arte	cad	20
94	Spostamento idrante da vano scala a palestra, compresa fornitura e posa di cassetta da incasso in acciaio completa di portella frangibile, rubinetto idrante UNI 45, manichetta e lancia con ugello e getto regolabile, completo di raccordi unificati e manichetta di nylon pesante 30 m, in nuovo alloggiamento con chiusra dell'esistente, compresi accessori e quanto per fornire il tutto secondo la regola dell'arte	cad	2
95	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato	h	160
96	Rimozione attacco autopompa esterno esistente ed installazione di nuovo attacco sottosuolo UNI 10779 in apposito tombino, compreso allaccio alla rete esistente con verifica della corretta composizione idraulica del tratto di tubazione interessata.	cad	1

Prezzo complessivo offerto Euro (in cifre e in lettere)
(esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	___________________________________________

Corrispondente al ribasso percentuale, rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara (in cifre e in lettere), del	_______________________________________

Costi di sicurezza aziendali: Euro (in cifre) …............................................ (in lettere) …............................................................................

Costo della manodopera della ditta (in cifre) …..........................................(in lettere) …......................................................................

L’Impresa
(timbro e firma)

Il sottoscritto legale rappresentante dell’Impresa offerente attesta	Dati identificativi del legale rappresentante
l’esattezza delle operazioni effettuate per determinare il prezzo
complessivo offerto.	Sig.

nato a
Firma
il