## QUADRI
ELENCO QUADRI I.P. ALBENGA
INDIRIZZO FATTURAZIONE | CODICE | LOCALIZZAZIONE | GIORNO | POD | N. CLIENTE | VOLT | POTENZA DISP. | REGOLAZIONE | LAMPADE | CARICHI ALLACCIATI | NUMERO ORE DI ACCENSIONE | MAPPA | NOTE (retro) | Censimento con tecnico
VICOLO ERNESTO ROLANDI RICCI | 1 | Vico Piazza S. Francesco | 2017-05-23 | IT001E04625823 | 102642422 | 380 | 18,8 KW | crepuscolare | centro storico led, 2 fari SAP, 2 pas. Ped. 4x30 W neon, 2x135 SBP, 2 led (V.Dolmino) |  | 4200 h/anno | 2(irem verde, via gen. blu) | 2 quadri ( Irem 1(lato dx) + quadro via genova) | CENSITO
VIA GIAN MARIA ODDO | 2 | VIA GIAN MARIA ODDO | 2017-05-23 | IT001E04625833 | 102642414 | 380 | 35,00 kW | crepuscolare | IREM:Led, altro:125 VM |  | 4200 h/anno | 3(irem viola); primi 4 pali ponte rosso | 2 quadri ( Irem 2 + quadro) | CENSITO
VIA GOFFREDO MAMELI | 3 | VIA GOFFREDO MAMELI | 2017-05-23 | IT001E04625784 | 102624351 | 380 | 44kw | crepuscolare | centro storico led, 125 W VM+1 faro 70 W SAP |  | 4200 h/anno | 1( irem 3 verde, altro arancione) | 2 quadri (irem 3+altro quadro) | CENSITO
VIA VITTORIO VENETO | 4 | VIA VITTORIO VENETO | 2017-05-23 | IT001E04625845 | 102646894 | 380 | 17,00kw | orologio astronomico | led + funghi 35 W IM+ faretti incassati neon+2 pali 150 W IM (incrocio Martiri-vittorio) | prese di servizio | 4200 h/anno | pianta principale col. Giallo | solo irem (area: martiri della libertà, via fiume, via don isola, 1/2 v. vit. Veneto, v. Belgrano, v. Barbera); | CENSITO
VIA TRIESTE | 5 | VIA TRIESTE | 2017-05-23 | IT001E04625781 | 102549791 | 380 | 26,3kw | crepuscolare | 70 W IM, 150 IM, 125 W VM | Insegna farmacia | 4200 h/anno | mappa principale; area: V. Fiume , V. Trieste, V. Neri) |  | CENSITO
PIAZZA FILIPPO CORRIDONI | 6 | GALLERIA VIALE ITALIA | 23-mag. | IT001E04625749 | 100126966 | 380 | 3 KW | sempre accese | 24 x 20 W LED | irrigazione | 4200 h/anno | map. Principale : rosso | dotato di controllo dei led | CENSITO
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | 7 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | 23-mag. | IT001E04625764 | 102648897 | 380 | 15,10kw | orologio astronomico | 125 W VM, 150 W IM, 250 W SAP | telecamera videosorveglianza | 4200 h/anno | map. Princ. Grigio | area: via dei mille, 1/2 v. v. veneto, v. c. v. Veneto, P. Matteotti; | CENSITO
VIA DEI MILLE | 8 | VIA DEI MILLE | 23-mag. | IT001E04625837 | 100961776 | 380 | 8,8kw | crepuscolare | LED, 125 W VM | prese di servizio, videocamera | 4200 h/anno | mappa grande col. Arancione | area: V. V. Veneto (ultima parte, V. Morella, V. Mazzini, V. Abba | CENSITO
VIA DEI MILLE | 9 | VIA DEI MILLE | 23-mag. | IT001E04625835 | 102648862 | 380 | 12,00kw | orologio astronomico | 150 W IM, LED |  | 4200 h/anno | mappa grande col. Marrone | area: via dei mille, V. Battisti, V. milite Ignoto | CENSITO
PIAZZA DEL POPOLO | 10 | PIAZZA DEL POPOLO | 23-mag. | IT001E04625762 | 100488426 | 380 | 11 kw | crepuscolare | 150W IM (fari alti), 18 W neon( fari bassi) + 1 faro interrato | tabellone pubblicità e tabellone pullman | 4200 h/anno | mappa grande: rosso |  | CENSITO
PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | 11 | PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | 23-mag. | IT001E04625752 | 103970636 | 380 | 23,8 kw | orologio astronomico | 150 W IM, 250 VM, 125 W VM, 70 W IM, 150 W SAP, fari 250 W IM, 58 W neo; + fari edicola 250 W SAP+ fari alti (sono 3) |  | 4200 h/anno | map. Grande: rosso | area: P. del Popolo, V. Lungocroce Bianca) | CENSITO
VIA DEGLI ORTI | 12 | VIA DEGLI ORTI | 23-mag. | IT001E04625799 | 102570642 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno | map. Grande : viola | aerea: enel sole | CENSITO | noi ?
PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | 13 | PIAZZA FRANCESCO PETRARCA |  | IT001E04625757 | 102250583 | 380 | 10kw | crepuscolare | 150 W IM, 250 VM, 125 W VM, 70 W IM, 150 W SAP, fari 250 W IM, 58 W neon |  | 4200 h/anno | map. Grande: marrone | area: croce bianca + ponterosso | CENSITO
LOCALITÀ CAMPOLAU | 14 | LOCALITÀ CAMPOLAU | 23-mag. | IT001E04625719 | 005941571 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: Strada Campulau | CENSITO
VIA S. PIETRO | 15 | VIA S. PIETRO | 23- mag. | IT001E04625725 | 100257173 | 380 | 3 KW | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno | (S. FEDELE) | area: tutta la strada S. Pietro | CENSITO
VIA ALLA COSTA (S. FEDELE) | 16 | VIA ALLA COSTA (S. FEDELE) | 23-mag. | IT001E04625738 | 103514584 | 380 | 12,10 KW | crepuscolare | 150 W SAP, 100 W SAP |  | 4200 h/anno |  | quadro IREM; area: tutto borgo S. Fedele | CENSITO
PIAZZA FALCONE BORSELLINO (S.FEDELE) | 17 | PIAZZA FALCONE BORSELLINO (S.FEDELE) | 23-mag. | IT001E02152671 | 021526711 | 380 |  | crepuscolare | 70 W IM, 100 W IM |  | 4200 h/anno |  | area: tutta la piazza + via alpi ilaria | CENSITO
VIA MANFRO E MERLINI (S. FEDELE) | 18 | VIA MANFRO E MERLINI (S. FEDELE) | 23-mag. | IT001E04625740 | 102639952 | 380 | 6kw | crepuscolare | 125 W VM, 250 W VM, 100 W IM, palo 3 globi |  | 4200 h/anno |  | area: tutta la via( per i globi, pali alti il 19) + Via Treves | CENSITO
VIA CIAMBELLINO (S. FEDELE) | 19 | VIA CIAMBELLINO (S. FEDELE) | 23-mag. | IT001E04625734 | 100044439 | 380 | 11kw | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno |  | area: V. manfro e merlino (pali alti) e v. ciambellino | CENSITO
VIA GENLIS (LUSIGNANO) | 20 | VIA GENLIS (LUSIGNANO) | 23-mag. |  | 025836138 |  |  | orologio astronomico | 100 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: via Genlis parcheggio basso | CENSITO
REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | 21 | PIAZZA GENLIS (LUSIGNANO) | 23-mag. | IT001E04625729 | 100442621 | 380 | 1,5 KW | crepuscolare | 9 lampioni 70 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: piazzetta Genlis | CENSITO
REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | 22 | REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | 23-mag. | IT001E04625728 | 100604060 | 380 | 5,00 kW | crepuscolare | 70W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: pali salita, perimetro parco | CENSITO
VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | 23 | VIA PERSEGHINI(LUSIGNANO) | 23- mag. | IT001E04625733 | 004129458 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare | 100 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: Via Perseghini | CENSITO
VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | 24 | VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | 23- mag. | IT001E04625732 | 102558391 | 380 | 9,9kw | crepuscolare | 70 W SAP, 100 W SAP, 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: borgo storico Lusignano; quadro Irem | CENSITO
REGIONE TORRESI (S. FEDELE) | 25 | VIA BRÀ (S. FEDELE) | 2017-05-23 | IT001E04625726 | 003366260 | 380 | 4,5 kw | crepuscolare | 150 W SAP, 100 W SAP, 70 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
REGIONE TORRESI (S. FEDELE) | 26 | STRADA VICINALE DI S. CLEMENTE (S. FEDELE) | 23-mag. | IT001E04625888 | 003366391 | 380 | 11kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno | (SAN FEDELE) | area: strada S: Fedele) | CENSITO
REGIONE MARIXE (BASTIA) | 27 | SP 19 (BASTIA) | 2017-05-23 | IT001E04625720 | 004425901 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare | 150 W SAP, 150 W IM |  | 4200 h/anno |  | area: SP 19 | CENSITO
REGIONE MARIXE (BASTIA) | 28 | SP 19(in cima) (BASTIA) | 2017-05-23 | IT001E04625721 | 004454537 | 380 | 3kw | orologio astronomico | 100 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: salita con villette ( no GPS lat: 44,0697, long. 8,121637) | CENSITO
REGIONE MARTINACE (BASTIA) | 29 | VIA PACCINI (BASTIA) | 23-mag. | T001E04625730 | 004425995 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 150 W SAP, 250 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: via paccini | CENSITO
PARCO BASTIA (BASTIA) | 30 | PARCO BASTIA (BASTIA) | 23-mag. |  | 100344653 |  |  | crepuscolare | fari 250 IM (2 soli nel parco?!) | fari campobocce, luci servizi igienici, videocamera | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA DEGLI ODDI (BASTIA) | 31 | VIA DEGLI ODDI (BASTIA) | 23-mag. | IT001E04625739 | 102628110 | 380 | 15,4 kw | crepuscolare | 70-100-150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | quadro IREM; area: Borgo lato strada | CENSITO
VIA VALLETTE (BASTIA) | 32 | VIA VALLETTE (BASTIA) | 23-mag. | IT001E04625723 | 102628144 | 380 | 11kw | crepuscolare | 70-100-150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: borgo via vallette | CENSITO
VIA PACCINI (BASTIA) | 33 | VIA MAGGIORE ENRICO (BASTIA) | 23-mag. | IT001E04625737 | 102549783 | 380 | 11kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
REGIONE FIERE (BASTIA) | 34 | REGIONE FIERE (BASTIA) | 23-map | IT001E04625724 | 004426037 | 380 | 3kw | crepuscolare | 100 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: bastia bassa | CENSITO
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 35 | TORRE PERNICE (SALEA) | 24-mag. | IT001E04625922 | 003377423 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare | 400 W IM |  | 4200 h/anno |  | area: Parcheggio Trony | CENSITO
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 36 | REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 24-mag. | IT001E04625918 | 003038114 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: parcheggio autorimessa; | CENSITO
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 37 | REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 24-mag. | IT001E04625919 | 103834937 | 380 | 9kw | crepuscolare | 250-150 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA DEI ROBERTI (SALEA) | 38 | VIA DEI ROBERTI (SALEA) | 24-mag. | IT001E04625910 | 101377211 | 380 | 3kw | crepuscolare | 150-250 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA SAN GIACOMO (SALEA) | 39 | VIA SAN GIACOMO (SALEA) | 24-mag. | IT001E04625913 | 102549040 | 380 | 8,8 KW | crepuscolare | (150-100-70) W SAP |  | 4200 h/anno |  | irem non funzionante; area: metà borgo | CENSITO
REGIONE FASCEI (SALEA) | 40 | REGIONE FASCEI (SALEA) | 24-mag. | IT001E04625909 | 004942337 | 380 | 3 KW | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA I COSTA REALE (SALEA) | 41 | VIA I COSTA REALE (SALEA) | 24- mag. | IT001E04625906 | 102549058 | 380 | 8,8 KW | crepuscolare | (150- 100) W SAP | videocamera | 4200 h/anno |  | c'è IREM, area: metà Borgo | CENSITO
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 42 | VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 24-mag. | IT001E04625880 | 005432529 | 220 | 3 KW | crepuscolare | 100-150 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 43 | VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 24-mag. | IT001E04625879 | 102505395 | 380 | 12,1kw | crepuscolare | 100-150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | IREM non funzionante, | CENSITO
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) (semaforo) | 44 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) (semaforo) | 24-mag. | IT001E04625870 | 100915308 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare | 70 W SAP, 250 W SAP | semaforo videosorveglianza | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 45 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 24-mag. | IT001E04625871 | 005016398 | 220 | 1,5kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno | mappa A verde |  | CENSITO
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 46 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 24-mag. | IT001E04625873 | 102591241 | 380 | 6kw | crepuscolare | 70-100-150-400 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: Regione Rapalline + traverse | CENSITO
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 47 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 24- mag. | IT001E04625872 | 102505379 | 380 | 7 KW | crepuscolare | (150-250) W SAP e 125 W VM |  | 4200 h/anno |  | Irem non funzionante; area: Regione Rapalline+ Via Arinaldi | CENSITO | noi
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 48 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 24-mag. | IT001E04625874 | 100813068 | 380 | 3kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno | mappa A verde |  | CENSITO
REGIONE CAMPORE (CAMPO CHIESA) | 49 | REGIONE CAMPORE (CAMPO CHIESA) | 24-mag. | IT001E04625876 | 004943147 | 380 | 6,6kw | crepuscolare | 250 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: Regione Campore, | CENSITO
REGIONE SAN GIORGIO (CAMPO CHIESA) | 50 | VIA DON GIUSEPPE PELLE (CAMPO CHIESA) | 24-mag. | IT001E04625868 | 102570634 | 380 | 8 kw | orologio astronomico | fari cimitero 400 W SAP, 150 W SAP , 2 pali LED |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
REGIONE CIME DI LECA (LECA) | 51 | REGIONE CIME DI LECA (LECA) | 24-mag. | IT001E04625938 | 102556917 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 250-125 W VM |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA AL PIEMONTE (LECA) | 52 | VIA AL PIEMONTE (LECA) | 24-mag. | IT001E04625942 | 102636503 | 380 | 19 kw | crepuscolare | 70-100-150 W SAP. 250 W VM, 150-250 W IM |  | 4200 h/anno |  | area: via al Piemonte+ traverse, piazza | CENSITO
VIA CESARE ZAVATTINI (LECA) | 53 | VIA CESARE ZAVATTINI (LECA) | 24-mag. | IT001E04625950 | 102597214 | 380 | 11kw | orologio astronomico | 125 W VM, 100 W IM |  | 4200 h/anno |  | area: Via Liguria, Piazza Don Sturzo, | CENSITO
PIAZZALE CIMITERO (LECA) | 54 | PIAZZALE CIMITERO (LECA) | 25-mag. |  | 100689928 | 220 |  | crepuscolare | 125 W VM, 250 W SAP (fari cimitero) | videocamera | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
REGIONE COSTA DI LECA (LECA) | 55 | REGIONE COSTA DI LECA (LECA) | 24-mag. | IT001E04625936 | 102628225 | 380 | 3kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA DEI PARTIGIANI (LECA) | 56 | VIA DEI PARTIGIANI (LECA) | 24-mag. | IT001E04625935 | 103831725 | 380 | 21kw | orologio astronomico | 150 W SAP, (100-150)W IM |  | 4200 h/anno |  | area: Via al Piemonte(metà), Via Carducci e Via Partigiani | CENSITO
VIA AL PIEMONTE (LECA) | 57 | PIAZZA DON BERTORA (LECA) | 24-mag. | IT001E04625939 | 003720063 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 150 W IM, neon 55 W | videocamera | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA PIEVE DI TECO (LECA) | 58 | VIA PIEVE DI TECO (LECA) | 24-mag. | T001E04625947 | 102541316 | 380 | 6kw | crepuscolare | 70-150 W IM, LED |  | 4200 h/anno |  | area: fino alla rotonda dell'autostrada + fari rotonda, solo quelli neri e no parcheggio | CENSITO
REGIONE ARIANO (LECA) | 59 | VIA DEL CRISTO (LECA) | 24-mag. | IT001E04625768 | 102624343 | 380 | 17kw | crepuscolare | 250-150 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA PIAVE | 60 | VIA PIAVE | 25-mag. | IT001E04625896 | 102605845 | 380 | 20,3 kw | crepuscolare | 70 W IM, 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA SAN CALOGERO | 61 | SALITA DI FATIMA | 25-mag. | IT001E04625904 | 100884046 | 220 | 1,5kw | orologio astronomico | 70 W SAP, 1 faretto 150 IM |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA SAN CALOGERO | 62 | REGIONE MIRANDA (SP6) | 25-mag. | IT001E04625902 | 102541332 | 380 | 42 KW | crepuscolare | 250 WSAP, 400 W SAP (Torri Faro, sono 4) |  | 4200 h/anno | mappa A grigio | Via Aurelia da galleria . | CENSITO
VIA RAFFAELLO SANZIO | 63 | VIA RAFFAELLO SANZIO | 25-mag. | IT001E04625899 | 102602251 | 380 | 1,5 KW | crepuscolare | (125-80-150) W VM, 70-100 W SAP, neon 39 W, faro cristo 39 W |  | 4200 h/anno | mappa A rosso |  | CENSITO
PIAZZALE SAN BERNARDINO | 64 | VIA R. SANZIO | 24-mag. | IT001E04625905 | 102648838 | 380 | 15 kw | crepuscolare | 100 W IM, 250 VM | videocamere | 4200 h/anno | Mapa A verde acqua |  | CENSITO
VIA TIZIANO | 65 | VIA TIZIANO | 25-mag. | IT001E04625889 | 103855586 | 380 | 7,2kw | crepuscolare | 125-250 W VM |  | 4200 h/anno | mappa A: penna blu | area: Via Tiziano fino alla ferrovia | CENSITO
VIA ALCIDE DE GASPERI | 66 | LARGO TIZIANO | 25-mag. | IT001E04625901 | 102388020 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno | mappa A penna rossa | area: globi a due palle in Via Tiziano | CENSITO
PIAZZA PERTINI | 67 | PIAZZA PERTINI | 25-mag. |  | 022280147 | 380 |  | crepuscolare | 70-250 W SAP | prese per manifestazioni | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA LUIGI EINAUDI | 68 | PARCO CADUTI DI RUSSIA | 25-mag. | IT001E04625894 | 103850975 | 380 | 3kw | crepuscolare | 125 W VM (lampioni), faretti neon (6 f. muri) | irrigazione + prese di servizio | 4200 h/anno |  | area: Parco Cotta, | CENSITO
VIA LUIGI EINAUDI | 69 | VIA LUIGI EINAUDI | 25-mag. | IT001E04625892 | 102620232 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare | 250 W SAP + 15 W SBP |  | 4200 h/anno | mappa A penna nera | area: Via Einaudi (dal ponte alla spiaggia). | CENSITO
VIA LUIGI EINAUDI | 70 | VIA LUIGI EINAUDI | 25-mag. | IT001E04625893 | 100807530 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare | 250 W SAP, 125 W VM, lampade basso consumo |  | 4200 h/anno | mappa A penna arancio | area: dal civico 56 Residenza Oleandri fino al ponte, NO quelli neri alti che sono di ENEL SOLE. | CENSITO
VIA FILIBERTO ROMAGNOLI | 71 | VIA FILIBERTO ROMAGNOLI | 25-mag. | IT001E04625884 | 102646932 | 380 | 20 KW | orologio astronomico | (100-150) W SAP, (70-100)W IM |  | 4200 h/anno | mappa A giallo | IREM. | CENSITO
PARCO VIA ROMAGNOLI | 72 | PARCO VIA ROMAGNOLI | 25-mag. |  | 100186781 | 380 |  | crepuscolare | 150-70 W IM + faretti terra 2 W+neon 39 W (sotto le panchine) |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
REGIONE AVARENNA | 73 | VIA DELLA COSTITUZIONE | 25-mag. | IT001E04625887 | 103861357 | 380 | 22kw | crepuscolare | 125-250 W VM, 70 W IM |  | 4200 h/anno | mappa A nera | area: Via della costituzione, Via Don Lasagna; | CENSITO
VIA MICHELANGELO | 74 | VIA MICHELANGELO | 25-mag. | IT001E01243312 | 012433123 | 380 | 6,6kw | crepuscolare | 150 W SAP, 125 W VM |  | 4200 h/anno |  | area: Via Michelangelo (gli ultimi in fondo alti no); | CENSITO
VILLAGGIO IRIS | 75 | VILLAGGIO IRIS | 25-mag. | IT001E04625882 | 102644522 | 380 | 12kw | crepuscolare | 70 W SAP |  | 4200 h/anno |  | area: Via Villaggio Iris; | CENSITO
REGIONE ANTOGNANO | 76 | VIA LUNGOMARE CHEGUEVARA | 25-mag. | IT001E04625772 | 102635850 | 380 | 8 kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | IREM, | CENSITO
REGIONE ANTOGNANO | 77 | VIA ARROSCIA | 25-mag,. | IT001E04625773 | 102635841 | 380 | 8 kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | (non fa i pali di Via Arroscia); | CENSITO
REGIONE BURRONE | 78 | VIA LUNGOMARE CHEGUEVARA | 25-mag, | IT001E04625766 | 102635868 | 380 | 11,00 kW | crepuscolare | 150-100 W SAP, 150 W IM |  | 4200 h/anno |  | IREM non funzionante; area: Via VIII Marzo, Piazza Bolla; | CENSITO
VIA DEI PATRIOTI | 79 | VIA SEMPIONE (incrocio V. dei Patrioti) | 25-mag. | IT001E04625778 | 102602340 | 380 | 21,3kw | crepuscolare | 150-250 W VM, 100 W SAP |  | 4200 h/anno | mappa A : verde |  | CENSITO
REGIONE ANTOGNANO | 80 | REGIONE PRAE | 25-mag. | IT001E04625775 | 102633008 | 380 | 11kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno |  | parte di via Aurelia; | CENSITO
VIA DEL ROGGETTO | 81 | VIA DEL ROGGETTO | 25-mag. | IT001E04625840 | 102541324 | 380 | 15kw | crepuscolare | 250 W SAP, 400 W SAP (torri faro da 16 fari ognuna ) |  | 4200 h/anno |  | area: Via del Roggetto, 2 torri faro, +V. Aurelia | CENSITO
VIA CARLO COLLODI | 82 | VIA AURELIA | 25-mag. | IT001E04625856 | 102541308 | 380 | 15 kw | crepuscolare | 250 W SAP, 400 W SAP (2 torri faro da 12 fari) |  | 4200 h/anno |  | altra parte di via Aurelia + 2 torri faro; | CENSITO
REGIONE SGORRE | 83 | REGIONE GARESSIO | 25-mag. | IT001E04625858 | 102470605 | 380 | 7,7 KW | crepuscolare | (150-250-100)W SAP |  | 4200 h/anno | mappa A viola | area: Via al Piemonte fino alla Coop(pali Zincati) e fino all'ospedale | CENSITO
REGIONE BAGNOLI | 84 | REGIONE BAGNOLI | 25-mag. | IT001E04625929 | 102496604 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare | 150 W SAP, 250 W VM |  | 4200 h/anno | mappa A arancione | area: da dopo l'ospedale fino al bivio dell'autostrada + traversa Benedetto Revelli ( quelli al Led no) | CENSITO
VIA SP 582 | 85 |  | 25-mag. |  | 018803852 | 380 |  | crepuscolare | 150-250 W IM, fari LED |  | 4200 h/anno |  | area: rotonda autostrada; | CENSITO
VIALE OLIMPIA | 86 | VIA MARTIRI DELLA FOCE (incrocio con S. Benedetto Revelli) | 25-mag. | IT001E04625863 | 100222485 | 380 | 17 kW | orologio astronomico | 250 W SAP, 70 W IM |  | 4200 h/anno | mappa A penna nera | (pali neri) | CENSITO
VIA MARTIRI DELLA FOCE | 87 | VIA MARTIRI DELLA FOCE | 25-mag. |  | 100222493 | 380 |  | crepuscolare | 70-250 W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA MARTIRI DELLA FOCE | 88 | VIA MARTIRI DELLA FOCE | 25-mag. | IT001E04625957 | 100078678 | 380 | 11kw | crepuscolare | 150 W SAP e neon 2X58 W | irrigazione + videocamere + insegna polizia | 4200 h/anno | B | area: Piazza fino alla coop (Nassirya), Via Renella, metà lampioni ERG. 3 pali di fronte ospedale (censiti) + Via al piemonte (pali neri) | CENSITO
VIA CARDINALE ALIMONDA | 89 | VIA CARDINALE ALIMONDA | 25-mag. | IT001E02054538 | 020545381 | 380 |  | crepuscolare | 70-100-150+250 SAP |  | 4200 h/anno |  | area: Via Alimonda, P. Alimonda, salita Pittarosso(attenta alle lampade a basso consumo sul muro) | CENSITO
LARGO CENTA DANTE ALIGHIERI | 90 | LARGO CENTA DANTE ALIGHIERI | 25-mag. | IT001E04625827 | 102580125 | 380 | 22kw | crepuscolare | 70 W IM, 70 W SAP |  | 4200 h/anno | mappa B: grigio | IREM; area: Via largo Centa Dante Alighieri, Leonardo da Vinci(prima di Piazza Torlaro, nel parco vi sono faretti interrati), V. Paccini+ palo rotonda | CENSITO
VIALE PONTELUNGO | 91 | VIA AOSTA | 25-mag. | IT001E04625828 | 102644867 | 380 | 23,8kw | crepuscolare | 150 W IM, 150 W SAP, 125 W VM | videocamera | 4200 h/anno | mappa B verde | area: V. Ponte Lungo, Via Napoli( solo pali alti) (non fa via Aosta) | CENSITO
VIA AOSTA | 92 | VIA AOSTA | 25-mag. | IT001E01260028 | 002668246 | 380 | 5kw | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno |  | area: globi in piazza | CENSITO
VIA BRESCIA | 93 | VIA AOSTA | 25-mag. | IT001E04625857 | 102646886 | 380 | 21 KW | crepuscolare | (150-250-100) W SAP | irrigazione | 4200 h/anno |  | area: Via Brescia, Berlinguer, Aosta, Bologna, Rogeto, Piazzale dei Vigili + giardini via Pontelungo | CENSITO | 08/06 con tecnico
VIA TORINO | 94 | VIA TORINO | 25-mag,. | IT001E04625809 | 101415104 | 380 | 4,5 kw | crepuscolare | (100-150)W SAP |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA TORINO | 95 | PIAZZA TORINO | 25-mag. | IT001E04625810 | 102573099 | 220 | 1,5kw | orologio astronomico | 150 W IM, 125 W VM |  | 4200 h/anno |  | area: Piazza Torino; | CENSITO
VIA MILANO | 96 | PIAZZA NENNI | 25-mag. | IT001E04625797 | 103932955 | 380 | 5,5kw | crepuscolare | 250-400 W SAP, LED |  | 4200 h/anno |  | area: Via Milano, 2 torri faro 84x 400 W), Piazza Nenni, Led in Via Montalcini | CENSITO
VIA A. NICOLARI | 97 | VIA A. NICOLARI | 25-mag. | IT001E04625839 | 100312425 | 380 | 14kw | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno |  | area: Via Cascione, Via Esperanto, Via Fratelli Grana, Via Nicolari solo globi | CENSITO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 98 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII |  | IT001E04625793 | 100849631 | 380 | 5,1 kw | orologio astronomico | LED |  | 4200 h/anno |  | area: Via Papa Giovanni XXIII + Via De Amicis, | CENSITO
VIALE LIGURIA | 99 | VIALE LIGURIA | 25-mag. | IT001E04625849 | 103881374 | 380 | 8kw | crepuscolare | LED |  | 4200 h/anno |  | area: Via Liguria, Piazza Don Sturzo, | CENSITO
VIA GIUSEPPE MAZZINI | 100 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | 25-mag. | IT001E04625806 | 100341522 | 380 | 6,6kw | orologio astronomico | 125 W VM, 250 W IM, 70 W Im |  | 4200 h/anno |  | area: Via Mazzini, Piazza Atleti Azzurri; | CENSITO
VIA XXV APRILE | 101 | PARCO COTTA | 26-mag. | IT001E01264107 | 002709660 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 55 W neon (lampioni), fari interrati 18 W neon, 150 W IM | irrigazione | 4200 h/anno |  | area: Parco Cotta, | CENSITO
VIA XXV APRILE | 102 | VIA XXV APRILE | 26-mag. | IT001E04625853 | 103879604 | 380 | 15kw | crepuscolare | niente adesso |  | 4200 h/anno |  | NON HA Più LAMPIONI ALLACCATI DA CIRCA UN ANNO | CENSITO
PIAZZA MATTEOTTI | 103 | PIAZZA MATTEOTTI | 26-mag. |  | 018917x19 | 380 |  | crepuscolare | 150 W IM + funghi+LED piazza + fari interrati 18 W | videocamera | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIALE ITALIA | 104 | VIALE ITALIA | 26-mag. | IT001E04625812 | 102602315 | 380 | 26,3kw | crepuscolare | 70-150-400 W IM,125 W VM(P.Matteotti), 100 W SAP | prese servizio | 4200 h/anno |  | IREM, area: Viale Italia, Via al Fortino; | CENSITO
REGIONE STANCHERE | 105 | REGIONE PONTELUNGO INFERIORE | 26-mag. | IT001E04625765 | 103965713 | 380 | 11,5kw | crepuscolare | (100 W , 150 W (V: Collodi), 250 W (Via dell'agricoltura)) SAP |  | 4200 h/anno |  | area: Via Arroscia, Via Collodi, Via Agricoltura ; | CENSITO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 106 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 26-mag. | IT001E04625794 | 103938996 | 380 | 7kw | crepuscolare | 125 -250 W IM, LED |  | 4200 h/anno |  | area: Via P. Giovanni XXIII. V.Isonzo, C. Veneto, V. Carloforte | CENSITO
PIAZZA XX SETTEMBRE | 107 | PIAZZA XX SETTEMBRE | 26-mag. | IT001E04625852 | 101958191 | 380 | 5,3kw | crepuscolare | 150 W SAP, LED rotonda, faretto interrato 150 W IM | irrigazione, prese, videocamere | 4200 h/anno |  | area: led rotonda, pali Piazza XX sett., | CENSITO
VIA APPARIZIONE | 108 | VIA APPARIZIONE | 26-mag. | IT001E01201980 | 012019807 | 220 | 3 KW | crepuscolare | 150 W IM |  | 4200 h/anno |  | area: Via Apparizione, | CENSITO
PIAZZA SAN MICHELE | 109 | PIAZZA SAN MICHELE | 2017-06-06 |  | 100568713 | 380 |  | orologio astronomico | 70 W IM(fari Piazza dei Leoni) |  | 4200 h/anno | criticità | (consumi legati anche al battistero; paga solo faretti in piazza Leoni il comune, il resto del Vescovo) | CENSITO
| 110 |  | 2017-06-06 |  |  |  |  | crepuscolare | 125 W VM (solo 2 fari) |  | 4200 h/anno |  | Non hanno un contatore, si attaccano direttamente alla rete | CENSITO
PARCO FOCE | 111 | VIA DEPORTATI ALBENGANESI | 2017-06-06 | IT001E04625826 | 005 906 181 | 380 | 13,2kw | orologio astronomico | 100 W led (sotto galleria), torre faro diattivata, LeD per strada |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 112 | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 2017-06-06 | IT001E04625746 | 103 974 062 | 380 | 17,5kw | crepuscolare | led stradali( alcuni VM 150 W IM) e pedonali(60 W) |  | 4200 h/anno | area: questa strada + via puccini | Irem non funzionante | CENSITO
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 113 | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 2017-06-06 | IT001E04625745 | 102 646 924 | 380 | 14kw | orologio astronomico | led stradali( alcuni VM 150 W IM) e pedonali(60 W) |  | 4200 h/anno | area: P. Marconi, V. N. Sauro, V. Largo Giordano, Via Bellini, V. Venezia (sospensioni, 150 W IM) più proseguo lungomare |  | CENSITO
VIA GALILEO GALILEI | 114 | PIAZZA MEUCCI | 2017-06-06 | IT001E04625817 | 100 884 011 | 380 | 6,6kw | crepuscolare |  |  | 4200 h/anno | area: E. Fermi, Piazza Meucci, V. Galileo, V. Pacinotti |  | CENSITO
VIA ANTONIO PACINOTTI | 115 | VIA ANTONIO PACINOTTI | 2017-06-06 | IT001E04625834 | 102644531 | 380 | 1,5kw | crepuscolare |  |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA SAN GOTTARDO | 116 | VIA SAN GOTTARDO | 2017-06-06 | IT001E04625804 | 103 924 642 | 380 | 16,30kw |  |  |  | 4200 h/anno | area: lungomare Doria, V. S. Gottardo con la galleria |  | CENSITO
VIA NAZARIO SAURO | 117 | VIA NAZARIO SAURO | 2017-06-06 | IT001E04625814 | 100 695 847 | 220 | 6,6kw | crepuscolare | 150 W SAP |  | 4200 h/anno | area: una parte di V. Nazario Sauro |  | CENSITO
VIA AMERIGO VESPUCCI | 118 | VIA AMERIGO VESPUCCI | 2017-06-06 | IT001E04625813 | 102 646 941 | 380 | 1,5 KW | crepuscolare | 70 W IM |  | 4200 h/anno | area: Parco V. Vespucci |  | CENSITO
VIALE VIII MARZO | 119 | VIA MONSIGNOR CAMBIASO | 2017-06-06 | IT001E01900291 | 019 002 918 | 380 | 6,6kw | crepuscolare |  |  | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
PIAZZA TORTORA | 120 | PIAZZA TORTORA | 2017-06-06 |  | 025665163 | 380 |  | orologio astronomico |  | videocamera, irrigazione | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIA SAVONA | 121 | VIA SAVONA | 2017-06-06 | IT001E04625786 | 101 958 736 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno | area: Via Savona |  | CENSITO
PIAZZA EUROPA | 122 | PIAZZA EUROPA | 2017-06-06 |  | 005653801 | 380 |  | crepuscolare |  | prese manifestazioni, fontana, irrigazione | 4200 h/anno | Area: 1/2 via pisa, 1/2 v. n. Sauro, V. Cilea, P. Europa | irem non funzionante | CENSITO
VIA CARLOFORTE | 123 | VIA CARLOFORTE | 2017-06-06 |  | NON SI LEGGE | 380 |  | crepuscolare |  |  | 4200 h/anno | area: V. Carloforte e V. Cotta |  | CENSITO
VIA ZARA | 124 | VIA TAGLIAMENTO | 2017-06-06 | IT001E04625832 | 100 961 733 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | 125 W VM |  | 4200 h/anno | area: V. Zara, V. Tagliamento e V. Pola |  | CENSITO
PIAZZA TORINO | 125 | PARCO AURORA(LECA) | 2017-06-06 | IT001E04625915 | 005361354( non funzionante);102597346(bar + illuminazione pubblica) | 380 | 3kw | crepuscolare |  |  | 4200 h/anno |  | criticità | CENSITO
VIA NINO BIXIO | 126 | VIA NINO BIXIO | 2017-06-07 | IT001E04625854 | 103 878 446 | 380 | 7kw | crepuscolare | 250 W VM |  | 4200 h/anno | area: V. Nino Bixio, 1/2 V. Isolnzo+ parcheggio LIDL |  | CENSITO
VIALE VIII MARZO | 127 | VIALE VIII MARZO | 2017-06-07 | IT001E04625818 | 102 646 916 | 380 | 11 kw | crepuscolare | 125 W VM, 150 W SAP, 250 W SAP, 70 W SAP |  | 4200 h/anno | area: Via VIII Marzo, V. Togliatt e 1/2 V. Patrioti | irem non funzionante | CENSITO
VIA LA PIRA | 128 | VIA LA PIRA | 2017-06-07 |  | 022280040 | 380 |  | crepuscolare | 250 W SAP, faretti LED |  | 4200 h/anno | area: V. La Pira e parte V. VIII MArzo |  | CENSITO
VIALE VIII MARZO | 129 | PARCO PETER PAN | 2017-06-07 | IT001E04625820 | 103 911 621 | 380 | 13 kW | crepuscolare | 250 W VM, 125 W VM, 80 W VM, 70 W IM | irrigazione | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
VIALE LIGURIA | 130 | PIAZZA PAOLO VI | 2017-06-07 | IT001E04625850 | 005 542 642 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare | neon 18-39 W | irrigazione e fontana(non c'è più) | 4200 h/anno |  |  | CENSITO
PISCINA COMUNALE | 131 |  | 2017-06-07 |  | non ha contatore | 380 |  |  |  |  | 4200 h/anno |  | criticità | CENSITO
PARCHEGGIO IPERCOOP | 132 |  | 2017-06-07 |  | non ha contatore | [5 empty] | 4200 h/anno |  | criticità | CENSITO
VIA DALMAZIA | 133 | VIA DALMAZIA | 2017-06-08 | IT001E04625791 | 102 595 670 | 380 | 16,30 kW | crepuscolare | 125 W VM, 125 W IM | mercato, videocamera, irrigazione | 4200 h/anno | area: V. Dalmazia, V. Castaldi, V. Monsignor Cambiaso | Irem non funzionante | CENSITO
VIA DALMAZIA | 134 | VIA DALMAZIA | 2017-06-08 | IT001E04625789 | 102 635 825 | 380 | 22,5 kw | crepuscolare | 125 W VM, 150 W SAP, LED |  | 4200 h/anno | area: V. Ugo la Malfa, V. Togliatti e 1/2 V. Dalmazia | irem non funzionante | CENSITO
VIA ISONZO | 135 | PARCO DI VIA ISONZO | 2017-06-08 |  | 025831888 | 220 |  | orologio astronomico | 250 W IM |  | 4200 h/anno | area: parco |  | CENSITO
Non dell'illuminazione pubblica:
PIAZZA S. MICHELE |  |  |  | IT001E04625759 | 103 969 573 | 380 | 11 KW |  |  |  |  | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | NON ILLUMINAZIONE PUBBLICA, solo manifestazioni
REGIONE FRONTERO |  |  |  | IT001E04638849 | 103 863 023 | 380 | 4,5 KW | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
REGIONE CARRA |  |  |  | IT001E04638875 | 103 832 420 | 380 | 3 KW | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIA CARLO COLLODI |  |  |  | IT001E04625855 | 102 642 881 | 380 | 3kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | solo semaforo
REGIONE CANTONE |  |  |  | IT001E04625924 | 103 832 454 | 380 | 1,5kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIA PACCINI |  |  |  | IT001E04625735 | 100 344 653 | 380 | 6,6kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | parco giochi priv ato
VIALE OLIMPIA |  |  |  | T001E04625860 | 100 222 515 | 380 | 11kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | pompa rotonda
VIA LEONARDO DA VINCI |  |  |  | IT001E01274334 | 002 812 665 | 380 | 3kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | è stato tolto
VIALE PONTELUNGO |  |  |  | IT001E04625829 | 004 789 555 | 380 | 8,8 kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Propietà ENEL
VIALE PONTELUNGO (semaforo) |  |  |  | IT001E04625831 | 103 903 262 | 380 | 3 kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | solo semaforo
VIA PIEVE DI TECO |  |  |  | IT001E04625946 | 103 827 442 | 380 | 1,5 KW | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | solo semaforo
VIA ERITREA |  |  |  | IT001E04638824 | 103 986 508 | 380 | 3 KW | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | pompe/ semaforo
REGIONE MOLINO PERNICE |  |  |  | IT001E01281216 | 002 882 175 | 380 | 6,6kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | contatore della provincia
VIA DEI PATRIOTI |  |  |  | IT001E04625776 | 103 959 888 | 380 | 1,5 kw | [5 empty] | QUADRO NON DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | proprietà enel sole

## Quadri con numero pali
ELENCO QUADRI I.P. ALBENGA
INDIRIZZO FATTURAZIONE | CODICE | LOCALIZZAZIONE | POD | N. CLIENTE | VOLT | POTENZA DISP. | REGOLAZIONE | CARICHI ALLACCIATI | NUMERO ORE DI ACCENSIONE | Censimento con tecnico
VICOLO ERNESTO ROLANDI RICCI | 1 | Vico Piazza S. Francesco | IT001E04625823 | 102642422 | 380 | 18,8 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 122
VIA GIAN MARIA ODDO | 2 | VIA GIAN MARIA ODDO | IT001E04625833 | 102642414 | 380 | 35,00 kW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 132
VIA GOFFREDO MAMELI | 3 | VIA GOFFREDO MAMELI | IT001E04625784 | 102624351 | 380 | 44kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 109
VIA VITTORIO VENETO | 4 | VIA VITTORIO VENETO | IT001E04625845 | 102646894 | 380 | 17,00kw | orologio astronomico | prese di servizio | 4200 h/anno | 97
VIA TRIESTE | 5 | VIA TRIESTE | IT001E04625781 | 102549791 | 380 | 26,3kw | crepuscolare | Insegna farmacia | 4200 h/anno | 57
PIAZZA FILIPPO CORRIDONI | 6 | GALLERIA VIALE ITALIA | IT001E04625749 | 100126966 | 380 | 3 KW | sempre accese | irrigazione | 4200 h/anno | 24
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | 7 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | IT001E04625764 | 102648897 | 380 | 15,10kw | orologio astronomico | telecamera videosorveglianza | 4200 h/anno | 36
VIA DEI MILLE | 8 | VIA DEI MILLE | IT001E04625837 | 100961776 | 380 | 8,8kw | crepuscolare | prese di servizio, videocamera | 4200 h/anno | 35
VIA DEI MILLE | 9 | VIA DEI MILLE | IT001E04625835 | 102648862 | 380 | 12,00kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 27
PIAZZA DEL POPOLO | 10 | PIAZZA DEL POPOLO | IT001E04625762 | 100488426 | 380 | 11 kw | crepuscolare | tabellone pubblicità e tabellone pullman | 4200 h/anno | 23
PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | 11 | PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | IT001E04625752 | 103970636 | 380 | 23,8 kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 68
VIA DEGLI ORTI | 12 | VIA DEGLI ORTI | IT001E04625799 | 102570642 | 380 | 4,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 11
PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | 13 | PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | IT001E04625757 | 102250583 | 380 | 10kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 79
LOCALITÀ CAMPOLAU | 14 | LOCALITÀ CAMPOLAU | IT001E04625719 | 005941571 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 11
VIA S. PIETRO | 15 | VIA S. PIETRO | IT001E04625725 | 100257173 | 380 | 3 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 23
VIA ALLA COSTA (S. FEDELE) | 16 | VIA ALLA COSTA (S. FEDELE) | IT001E04625738 | 103514584 | 380 | 12,10 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 61
PIAZZA FALCONE BORSELLINO (S.FEDELE) | 17 | PIAZZA FALCONE BORSELLINO (S.FEDELE) | IT001E02152671 | 021526711 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 36
VIA MANFRO E MERLINI (S. FEDELE) | 18 | VIA MANFRO E MERLINI (S. FEDELE) | IT001E04625740 | 102639952 | 380 | 6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 24
VIA CIAMBELLINO (S. FEDELE) | 19 | VIA CIAMBELLINO (S. FEDELE) | IT001E04625734 | 100044439 | 380 | 11kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 28
VIA GENLIS (LUSIGNANO) | 20 | VIA GENLIS (LUSIGNANO) | IT001E02583613 | 025836138 | 220 | 3,3 KW | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 12
REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | 21 | PIAZZA GENLIS (LUSIGNANO) | IT001E04625729 | 100442621 | 380 | 1,5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 9
REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | 22 | REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | IT001E04625728 | 100604060 | 380 | 5,00 kW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 32
VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | 23 | VIA PERSEGHINI(LUSIGNANO) | IT001E04625733 | 004129458 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 23
VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | 24 | VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | IT001E04625732 | 102558391 | 380 | 9,9kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 54
REGIONE TORRESI (S. FEDELE) | 25 | VIA BRÀ (S. FEDELE) | IT001E04625726 | 003366260 | 380 | 4,5 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 13
REGIONE TORRESI (S. FEDELE) | 26 | STRADA VICINALE DI S. CLEMENTE (S. FEDELE) | IT001E04625888 | 003366391 | 380 | 11kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 33
REGIONE MARIXE (BASTIA) | 27 | SP 19 (BASTIA) | IT001E04625720 | 004425901 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 5
REGIONE MARIXE (BASTIA) | 28 | SP 19(in cima) (BASTIA) | IT001E04625721 | 004454537 | 380 | 3kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 6
REGIONE MARTINACE (BASTIA) | 29 | VIA PACCINI (BASTIA) | T001E04625730 | 004425995 | 380 | 4,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 54
PARCO BASTIA (BASTIA) | 30 | PARCO BASTIA (BASTIA) | IT001E04625735 | 100344653 | 220 | 6,6 KW | crepuscolare | fari campobocce, luci servizi igienici, videocamera | 4200 h/anno | 2
VIA DEGLI ODDI (BASTIA) | 31 | VIA DEGLI ODDI (BASTIA) | IT001E04625739 | 102628110 | 380 | 15,4 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 50
VIA VALLETTE (BASTIA) | 32 | VIA VALLETTE (BASTIA) | IT001E04625723 | 102628144 | 380 | 11kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 52
VIA PACCINI (BASTIA) | 33 | VIA MAGGIORE ENRICO (BASTIA) | IT001E04625737 | 102549783 | 380 | 11kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 23
REGIONE FIERE (BASTIA) | 34 | REGIONE FIERE (BASTIA) | IT001E04625724 | 004426037 | 380 | 3kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 7
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 35 | TORRE PERNICE (SALEA) | IT001E04625922 | 003377423 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 12
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 36 | REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | IT001E04625918 | 003038114 | 380 | 4,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 12
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 37 | REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | IT001E04625919 | 103834937 | 380 | 9kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 27
VIA DEI ROBERTI (SALEA) | 38 | VIA DEI ROBERTI (SALEA) | IT001E04625910 | 101377211 | 380 | 3kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 13
VIA SAN GIACOMO (SALEA) | 39 | VIA SAN GIACOMO (SALEA) | IT001E04625913 | 102549040 | 380 | 8,8 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 40
REGIONE FASCEI (SALEA) | 40 | REGIONE FASCEI (SALEA) | IT001E04625909 | 004942337 | 380 | 3 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 8
VIA I COSTA REALE (SALEA) | 41 | VIA I COSTA REALE (SALEA) | IT001E04625906 | 102549058 | 380 | 8,8 KW | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno | 41
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 42 | VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | IT001E04625880 | 005432529 | 220 | 3 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 10
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 43 | VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | IT001E04625879 | 102505395 | 380 | 12,1kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 52
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) (semaforo) | 44 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) (semaforo) | IT001E04625870 | 100915308 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare | semaforo videosorveglianza | 4200 h/anno | 6
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 45 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625871 | 005016398 | 220 | 1,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 7
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 46 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625873 | 102591241 | 380 | 6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 50
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 47 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625872 | 102505379 | 380 | 7 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 39
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 48 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625874 | 100813068 | 380 | 3kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 16
REGIONE CAMPORE (CAMPO CHIESA) | 49 | REGIONE CAMPORE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625876 | 004943147 | 380 | 6,6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 21
REGIONE SAN GIORGIO (CAMPO CHIESA) | 50 | VIA DON GIUSEPPE PELLE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625868 | 102570634 | 380 | 8 kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 40
REGIONE CIME DI LECA (LECA) | 51 | REGIONE CIME DI LECA (LECA) | IT001E04625938 | 102556917 | 380 | 4,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 18
VIA AL PIEMONTE (LECA) | 52 | VIA AL PIEMONTE (LECA) | IT001E04625942 | 102636503 | 380 | 19 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 74
VIA CESARE ZAVATTINI (LECA) | 53 | VIA CESARE ZAVATTINI (LECA) | IT001E04625950 | 102597214 | 380 | 11kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 42
PIAZZALE CIMITERO (LECA) | 54 | PIAZZALE CIMITERO (LECA) | IT001E04614167 | 100689928 | 220 | 1,7 KW | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno | 7
REGIONE COSTA DI LECA (LECA) | 55 | REGIONE COSTA DI LECA (LECA) | IT001E04625936 | 102628225 | 380 | 3kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 20
VIA DEI PARTIGIANI (LECA) | 56 | VIA DEI PARTIGIANI (LECA) | IT001E04625935 | 103831725 | 380 | 21kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 56
VIA AL PIEMONTE (LECA) | 57 | PIAZZA DON BERTORA (LECA) | IT001E04625939 | 003720063 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno | 13
VIA PIEVE DI TECO (LECA) | 58 | VIA PIEVE DI TECO (LECA) | T001E04625947 | 102541316 | 380 | 6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 70
REGIONE ARIANO (LECA) | 59 | VIA DEL CRISTO (LECA) | IT001E04625768 | 102624343 | 380 | 17kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 55
VIA PIAVE | 60 | VIA PIAVE | IT001E04625896 | 102605845 | 380 | 20,3 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 28
VIA SAN CALOGERO | 61 | SALITA DI FATIMA | IT001E04625904 | 100884046 | 220 | 1,5kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 11
VIA SAN CALOGERO | 62 | REGIONE MIRANDA (SP6) | IT001E04625902 | 102541332 | 380 | 42 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 51
VIA RAFFAELLO SANZIO | 63 | VIA RAFFAELLO SANZIO | IT001E04625899 | 102602251 | 380 | 1,5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 66
PIAZZALE SAN BERNARDINO | 64 | VIA R. SANZIO | IT001E04625905 | 102648838 | 380 | 15 kw | crepuscolare | videocamere | 4200 h/anno | 55
VIA TIZIANO | 65 | VIA TIZIANO | IT001E04625889 | 103855586 | 380 | 7,2kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 15
VIA ALCIDE DE GASPERI | 66 | LARGO TIZIANO | IT001E04625901 | 102388020 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 29
PIAZZA PERTINI | 67 | PIAZZA PERTINI | IT001E02228014 | 022280147 | 380 | 3,6 KW | crepuscolare | prese per manifestazioni | 4200 h/anno | 29
VIA LUIGI EINAUDI | 68 | PARCO CADUTI DI RUSSIA | IT001E04625894 | 103850975 | 380 | 3kw | crepuscolare | irrigazione + prese di servizio | 4200 h/anno | 8
VIA LUIGI EINAUDI | 69 | VIA LUIGI EINAUDI | IT001E04625892 | 102620232 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 10
VIA LUIGI EINAUDI | 70 | VIA LUIGI EINAUDI | IT001E04625893 | 100807530 | 380 | 4,5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 9
VIA FILIBERTO ROMAGNOLI | 71 | VIA FILIBERTO ROMAGNOLI | IT001E04625884 | 102646932 | 380 | 44 KW | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 78
PARCO VIA ROMAGNOLI | 72 | PARCO VIA ROMAGNOLI | IT001E04625886 | 100186781 | 380 | 50 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 52
REGIONE AVARENNA | 73 | VIA DELLA COSTITUZIONE | IT001E04625887 | 103861357 | 380 | 22kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 79
VIA MICHELANGELO | 74 | VIA MICHELANGELO | IT001E01243312 | 012433123 | 380 | 6,6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 36
VILLAGGIO IRIS | 75 | VILLAGGIO IRIS | IT001E04625882 | 102644522 | 380 | 44 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 51
REGIONE ANTOGNANO | 76 | VIA LUNGOMARE CHEGUEVARA | IT001E04625772 | 102635850 | 380 | 8 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 44
REGIONE ANTOGNANO | 77 | VIA ARROSCIA | IT001E04625773 | 102635841 | 380 | 8 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 38
REGIONE BURRONE | 78 | VIA LUNGOMARE CHEGUEVARA | IT001E04625766 | 102635868 | 380 | 11,00 kW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 57
VIA DEI PATRIOTI | 79 | VIA SEMPIONE (incrocio V. dei Patrioti) | IT001E04625778 | 102602340 | 380 | 21,3kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 55
REGIONE ANTOGNANO | 80 | REGIONE PRAE | IT001E04625775 | 102633008 | 380 | 11kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 46
VIA DEL ROGGETTO | 81 | VIA DEL ROGGETTO | IT001E04625840 | 102541324 | 380 | 15kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 18
VIA CARLO COLLODI | 82 | VIA AURELIA | IT001E04625856 | 102541308 | 380 | 15 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 34
REGIONE SGORRE | 83 | REGIONE GARESSIO | IT001E04625858 | 102470605 | 380 | 7,7 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 38
REGIONE BAGNOLI | 84 | REGIONE BAGNOLI | IT001E04625929 | 102496604 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 37
VIA SP 582 | 85 | VIA SP 582 | IT001E01880385 | 018803852 | 380 | 5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 19
VIALE OLIMPIA | 86 | VIA MARTIRI DELLA FOCE (incrocio con S. Benedetto Revelli) | IT001E04625863 | 100222485 | 380 | 17 kW | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 83
VIA MARTIRI DELLA FOCE | 87 | VIA MARTIRI DELLA FOCE | IT001E04625956 | 100222493 | 380 | 17 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 127
VIA MARTIRI DELLA FOCE | 88 | VIA MARTIRI DELLA FOCE | IT001E04625957 | 100078678 | 380 | 11kw | crepuscolare | irrigazione + videocamere + insegna polizia | 4200 h/anno | 57
VIA CARDINALE ALIMONDA | 89 | VIA CARDINALE ALIMONDA | IT001E02054538 | 020545381 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 29
LARGO CENTA DANTE ALIGHIERI | 90 | LARGO CENTA DANTE ALIGHIERI | IT001E04625827 | 102580125 | 380 | 22kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 66
VIALE PONTELUNGO | 91 | VIA AOSTA | IT001E04625828 | 102644867 | 380 | 23,8kw | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno | 52
VIA AOSTA | 92 | VIA AOSTA | IT001E01260028 | 002668246 | 380 | 5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 12
VIA BRESCIA | 93 | VIA AOSTA | IT001E04625857 | 102646886 | 380 | 21 KW | crepuscolare | irrigazione | 4200 h/anno | 54
VIA TORINO | 94 | VIA TORINO | IT001E04625809 | 101415104 | 380 | 4,5 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 13
VIA TORINO | 95 | PIAZZA TORINO | IT001E04625810 | 102573099 | 220 | 1,5kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 18
VIA MILANO | 96 | PIAZZA NENNI | IT001E04625797 | 103932955 | 380 | 5,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 20
VIA A. NICOLARI | 97 | VIA A. NICOLARI | IT001E04625839 | 100312425 | 380 | 14kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 44
VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 98 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | IT001E04625793 | 100849631 | 380 | 5,1 kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 27
VIALE LIGURIA | 99 | VIALE LIGURIA | IT001E04625849 | 103881374 | 380 | 8kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 18
VIA GIUSEPPE MAZZINI | 100 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | IT001E04625806 | 100341522 | 380 | 6,6kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 12
VIA XXV APRILE | 101 | PARCO COTTA | IT001E01264107 | 002709660 | 380 | 4,5kw | crepuscolare | irrigazione | 4200 h/anno | 14
VIA XXV APRILE | 102 | VIA XXV APRILE | IT001E04625853 | 103879604 | 380 | 15kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 0
PIAZZA MATTEOTTI | 103 | PIAZZA MATTEOTTI | IT001E01891731 | MATRICOLA CONTATORE 00322296 | 380 | n.d. | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno | 28
VIALE ITALIA | 104 | VIALE ITALIA | IT001E04625812 | 102602315 | 380 | 26,3kw | crepuscolare | prese servizio | 4200 h/anno | 44
REGIONE STANCHERE | 105 | REGIONE PONTELUNGO INFERIORE | IT001E04625765 | 103965713 | 380 | 11,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 59
VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 106 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | IT001E04625794 | 103938996 | 380 | 7kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 30
PIAZZA XX SETTEMBRE | 107 | PIAZZA XX SETTEMBRE | IT001E04625852 | 101958191 | 380 | 5,3kw | crepuscolare | irrigazione, prese, videocamere | 4200 h/anno | 21
VIA APPARIZIONE | 108 | VIA APPARIZIONE | IT001E01201980 | 012019807 | 220 | 3 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 5
PIAZZA SAN MICHELE | 109 | PIAZZA SAN MICHELE | IT001E04625802 | 100568713 | 380 | 11 KW | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 6
TRAVERSA INTERNA VIA RAFFAELLO SANZIO | 110 | TRAVERSA INTERNA VIA RAFFAELLO SANZIO | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 2
PARCO FOCE | 111 | VIA DEPORTATI ALBENGANESI | IT001E04625826 | 005 906 181 | 380 | 13,2kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 39
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 112 | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | IT001E04625746 | 103 974 062 | 380 | 17,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 51
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 113 | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | IT001E04625745 | 102 646 924 | 380 | 14kw | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 55
VIA GALILEO GALILEI | 114 | PIAZZA MEUCCI | IT001E04625817 | 100 884 011 | 380 | 6,6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 35
VIA ANTONIO PACINOTTI | 115 | VIA ANTONIO PACINOTTI | IT001E04625834 | 102644531 | 380 | 1,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 6
VIA SAN GOTTARDO | 116 | VIA SAN GOTTARDO | IT001E04625804 | 103 924 642 | 380 | 16,30kw |  |  | 4200 h/anno | 51
VIA NAZARIO SAURO | 117 | VIA NAZARIO SAURO | IT001E04625814 | 100 695 847 | 220 | 6,6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 23
VIA AMERIGO VESPUCCI | 118 | VIA AMERIGO VESPUCCI | IT001E04625813 | 102 646 941 | 380 | 1,5 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 9
VIALE VIII MARZO | 119 | VIA MONSIGNOR CAMBIASO | IT001E01900291 | 019 002 918 | 380 | 6,6kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 37
PIAZZA TORTORA | 120 | PIAZZA TORTORA | IT001E02566516 | 025665163 | 380 | 6,6 KW | orologio astronomico | videocamera, irrigazione | 4200 h/anno | 20
VIA SAVONA | 121 | VIA SAVONA | IT001E04625786 | 101 958 736 | 380 | 4,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 8
PIAZZA EUROPA | 122 | PIAZZA EUROPA | IT001E04614122 | 005653801 | 380 | 16,3 KW | crepuscolare | prese manifestazioni, fontana, irrigazione (appartamenti?) | 4200 h/anno | 75
VIA CARLOFORTE | 123 | VIA CARLOFORTE | IT001E02261298 | 022612981 | 380 | 25 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 60
VIA ZARA | 124 | VIA TAGLIAMENTO | IT001E04625832 | 100 961 733 | 380 | 4,5kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 12
PIAZZA TORINO | 125 | PARCO AURORA(LECA) | IT001E04625915 | 102597346 | 380 | 3kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 15
VIA NINO BIXIO | 126 | VIA NINO BIXIO | IT001E04625854 | 103 878 446 | 380 | 7kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 19
VIALE VIII MARZO | 127 | VIALE VIII MARZO | IT001E04625818 | 102 646 916 | 380 | 11 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 94
VIA LA PIRA | 128 | VIA LA PIRA | IT001E02228004 | 022280040 | 380 | 7,3 KW | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 33
VIALE VIII MARZO | 129 | PARCO PETER PAN | IT001E04625820 | 103 911 621 | 380 | 13 kW | crepuscolare | irrigazione | 4200 h/anno | 88
VIALE LIGURIA | 130 | PIAZZA PAOLO VI | IT001E04625850 | 005 542 642 | 380 | 6,6 KW | crepuscolare | irrigazione e fontana(non c'è più) | 4200 h/anno | 34
PISCINA COMUNALE | 131 | [6 empty] | Collegato al quadro n.112 | 4200 h/anno | 6
PARCHEGGIO IPERCOOP | 132 | [6 empty] | Collegato al quadro n.88 | 4200 h/anno | 9
VIA DALMAZIA | 133 | VIA DALMAZIA | IT001E04625791 | 102 595 670 | 380 | 16,30 kW | crepuscolare | mercato, videocamera, irrigazione | 4200 h/anno | 3
VIA DALMAZIA | 134 | VIA DALMAZIA | IT001E04625789 | 102 635 825 | 380 | 22,5 kw | crepuscolare |  | 4200 h/anno | 42
VIA ISONZO | 135 | PARCO DI VIA ISONZO | IT001E02583188 | 025831888 | 220 | 1,7 KW | orologio astronomico |  | 4200 h/anno | 41
4826
Non dell'illuminazione pubblica:
PIAZZA S. MICHELE |  |  | IT001E04625759 | 103 969 573 | 380 | 11 KW
REGIONE FRONTERO |  |  | IT001E04638849 | 103 863 023 | 380 | 4,5 KW
REGIONE CARRA |  |  | IT001E04638875 | 103 832 420 | 380 | 3 KW
VIA CARLO COLLODI |  |  | IT001E04625855 | 102 642 881 | 380 | 3kw |  |  |  | solo semaforo
REGIONE CANTONE |  |  | IT001E04625924 | 103 832 454 | 380 | 1,5kw
VIA PACCINI |  |  | IT001E04625735 | 100 344 653 | 380 | 6,6kw |  |  |  | parco giochi priv ato
VIALE OLIMPIA |  |  | T001E04625860 | 100 222 515 | 380 | 11kw |  |  |  | pompa rotonda
VIA LEONARDO DA VINCI |  |  | IT001E01274334 | 002 812 665 | 380 | 3kw |  |  |  | è stato tolto
VIALE PONTELUNGO |  |  | IT001E04625829 | 004 789 555 | 380 | 8,8 kw |  |  |  | Propietà ENEL
VIALE PONTELUNGO (semaforo) |  |  | IT001E04625831 | 103 903 262 | 380 | 3 kw |  |  |  | solo semaforo
VIA PIEVE DI TECO |  |  | IT001E04625946 | 103 827 442 | 380 | 1,5 KW |  |  |  | solo semaforo
VIA ERITREA |  |  | IT001E04638824 | 103 986 508 | 380 | 3 KW |  |  |  | pompe/ semaforo
REGIONE MOLINO PERNICE |  |  | IT001E01281216 | 002 882 175 | 380 | 6,6kw |  |  |  | contatore della provincia
VIA DEI PATRIOTI |  |  | IT001E04625776 | 103 959 888 | 380 | 1,5 kw |  |  |  | proprietà enel sole

## allegato quadri
ELENCO QUADRI I.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE
INDIRIZZO FATTURAZIONE | CODICE | LOCALIZZAZIONE | POD | N. CLIENTE | ALIMENTAZIONE [V] | POTENZA DISPONIBILE [kW] | REGOLAZIONE | CARICHI ALLACCIATI | NUMERO ORE DI FUNZIONAMENTO (medio)
VICOLO ERNESTO ROLANDI RICCI | 1 | VICO PIAZZA S. FRANCESCO | IT001E04625823 | 102642422 | 380 | 18.8 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA GIAN MARIA ODDO | 2 | VIA GIAN MARIA ODDO | IT001E04625833 | 102642414 | 380 | 35 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA GOFFREDO MAMELI | 3 | VIA GOFFREDO MAMELI | IT001E04625784 | 102624351 | 380 | 44 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA VITTORIO VENETO | 4 | VIA VITTORIO VENETO | IT001E04625845 | 102646894 | 380 | 17 | orologio astronomico | prese di servizio | 4200 h/anno
VIA TRIESTE | 5 | VIA TRIESTE | IT001E04625781 | 102549791 | 380 | 26.3 | crepuscolare | Insegna farmacia | 4200 h/anno
PIAZZA FILIPPO CORRIDONI | 6 | GALLERIA VIALE ITALIA | IT001E04625749 | 100126966 | 380 | 3 | sempre accese | irrigazione | 4200 h/anno
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | 7 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | IT001E04625764 | 102648897 | 380 | 15.1 | orologio astronomico | telecamera videosorveglianza | 4200 h/anno
VIA DEI MILLE | 8 | VIA DEI MILLE | IT001E04625837 | 100961776 | 380 | 8.8 | crepuscolare | prese di servizio, videocamera | 4200 h/anno
VIA DEI MILLE | 9 | VIA DEI MILLE | IT001E04625835 | 102648862 | 380 | 12 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
PIAZZA DEL POPOLO | 10 | PIAZZA DEL POPOLO | IT001E04625762 | 100488426 | 380 | 11 | crepuscolare | tabellone pubblicitario e tabellone orari pullman | 4200 h/anno
PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | 11 | PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | IT001E04625752 | 103970636 | 380 | 23.8 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIA DEGLI ORTI | 12 | VIA DEGLI ORTI | IT001E04625799 | 102570642 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | 13 | PIAZZA FRANCESCO PETRARCA | IT001E04625757 | 102250583 | 380 | 10 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
LOCALITÀ CAMPOLAU | 14 | LOCALITÀ CAMPOLAU | IT001E04625719 | 005941571 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA S. PIETRO | 15 | VIA S. PIETRO | IT001E04625725 | 100257173 | 380 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA ALLA COSTA (S. FEDELE) | 16 | VIA ALLA COSTA (S. FEDELE) | IT001E04625738 | 103514584 | 380 | 12.1 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA FALCONE BORSELLINO (S.FEDELE) | 17 | PIAZZA FALCONE BORSELLINO (S.FEDELE) | IT001E02152671 | 021526711 | 380 | 6,6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA MANFRO E MERLINI (S. FEDELE) | 18 | VIA MANFRO E MERLINI (S. FEDELE) | IT001E04625740 | 102639952 | 380 | 6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA CIAMBELLINO (S. FEDELE) | 19 | VIA CIAMBELLINO (S. FEDELE) | IT001E04625734 | 100044439 | 380 | 11 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA GENLIS (LUSIGNANO) | 20 | VIA GENLIS (LUSIGNANO) | IT001E02583613 | 025836138 | 220 | 3,3 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | 21 | PIAZZA GENLIS (LUSIGNANO) | IT001E04625729 | 100442621 | 380 | 1.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | 22 | REGIONE RUSINEO (LUSIGNANO) | IT001E04625728 | 100604060 | 380 | 5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | 23 | VIA PERSEGHINI(LUSIGNANO) | IT001E04625733 | 004129458 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | 24 | VIA GENLIS MAGDALEN (LUSIGNANO) | IT001E04625732 | 102558391 | 380 | 9.9 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE TORRESI (S. FEDELE) | 25 | VIA BRÀ (S. FEDELE) | IT001E04625726 | 003366260 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE TORRESI (S. FEDELE) | 26 | STRADA VICINALE DI S. CLEMENTE (S. FEDELE) | IT001E04625888 | 003366391 | 380 | 11 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE MARIXE (BASTIA) | 27 | SP 19 (BASTIA) | IT001E04625720 | 004425901 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE MARIXE (BASTIA) | 28 | SP 19(in cima) (BASTIA) | IT001E04625721 | 004454537 | 380 | 3 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
REGIONE MARTINACE (BASTIA) | 29 | VIA PACCINI (BASTIA) | IT001E04625730 | 004425995 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PARCO BASTIA (BASTIA) | 30 | PARCO BASTIA (BASTIA) | IT001E04625735 | 100344653 | 220 | 6,6 | crepuscolare | fari campo bocce, luci servizi igienici, videocamera | 4200 h/anno
VIA DEGLI ODDI (BASTIA) | 31 | VIA DEGLI ODDI (BASTIA) | IT001E04625739 | 102628110 | 380 | 15.4 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA VALLETTE (BASTIA) | 32 | VIA VALLETTE (BASTIA) | IT001E04625723 | 102628144 | 380 | 11 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA PACCINI (BASTIA) | 33 | VIA MAGGIORE ENRICO (BASTIA) | IT001E04625737 | 102549783 | 380 | 11 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE FIERE (BASTIA) | 34 | REGIONE FIERE (BASTIA) | IT001E04625724 | 004426037 | 380 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 35 | TORRE PERNICE (SALEA) | IT001E04625922 | 003377423 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 36 | REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | IT001E04625918 | 003038114 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | 37 | REGIONE MOLINO PERNICE (SALEA) | IT001E04625919 | 103834937 | 380 | 9 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA DEI ROBERTI (SALEA) | 38 | VIA DEI ROBERTI (SALEA) | IT001E04625910 | 101377211 | 380 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA SAN GIACOMO (SALEA) | 39 | VIA SAN GIACOMO (SALEA) | IT001E04625913 | 102549040 | 380 | 8.8 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE FASCEI (SALEA) | 40 | REGIONE FASCEI (SALEA) | IT001E04625909 | 004942337 | 380 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA I COSTA REALE (SALEA) | 41 | VIA I COSTA REALE (SALEA) | IT001E04625906 | 102549058 | 380 | 8.8 | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 42 | VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | IT001E04625880 | 005432529 | 220 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | 43 | VIA CAMILLO BENSO CAVOUR (CAMPO CHIESA) | IT001E04625879 | 102505395 | 380 | 12.1 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) (semaforo) | 44 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) (semaforo) | IT001E04625870 | 100915308 | 380 | 4.5 | crepuscolare | semaforo videosorveglianza | 4200 h/anno
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 45 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625871 | 005016398 | 220 | 1.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 46 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625873 | 102591241 | 380 | 6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 47 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625872 | 102505379 | 380 | 7 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | 48 | REGIONE RAPALLINE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625874 | 100813068 | 380 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE CAMPORE (CAMPO CHIESA) | 49 | REGIONE CAMPORE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625876 | 004943147 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE SAN GIORGIO (CAMPO CHIESA) | 50 | VIA DON GIUSEPPE PELLE (CAMPO CHIESA) | IT001E04625868 | 102570634 | 380 | 8 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
REGIONE CIME DI LECA (LECA) | 51 | REGIONE CIME DI LECA (LECA) | IT001E04625938 | 102556917 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA AL PIEMONTE (LECA) | 52 | VIA AL PIEMONTE (LECA) | IT001E04625942 | 102636503 | 380 | 19 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA CESARE ZAVATTINI (LECA) | 53 | VIA CESARE ZAVATTINI (LECA) | IT001E04625950 | 102597214 | 380 | 11 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
PIAZZALE CIMITERO (LECA) | 54 | PIAZZALE CIMITERO (LECA) | IT001E04614167 | 100689928 | 220 | 1,7 | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno
REGIONE COSTA DI LECA (LECA) | 55 | REGIONE COSTA DI LECA (LECA) | IT001E04625936 | 102628225 | 380 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA DEI PARTIGIANI (LECA) | 56 | VIA DEI PARTIGIANI (LECA) | IT001E04625935 | 103831725 | 380 | 21 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIA AL PIEMONTE (LECA) | 57 | PIAZZA DON BERTORA (LECA) | IT001E04625939 | 003720063 | 380 | 4.5 | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno
VIA PIEVE DI TECO (LECA) | 58 | VIA PIEVE DI TECO (LECA) | IT001E04625947 | 102541316 | 380 | 6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE ARIANO (LECA) | 59 | VIA DEL CRISTO (LECA) | IT001E04625768 | 102624343 | 380 | 17 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA PIAVE | 60 | VIA PIAVE | IT001E04625896 | 102605845 | 380 | 20.3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA SAN CALOGERO | 61 | SALITA DI FATIMA | IT001E04625904 | 100884046 | 220 | 1.5 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIA SAN CALOGERO | 62 | REGIONE MIRANDA (SP6) | IT001E04625902 | 102541332 | 380 | 42 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA RAFFAELLO SANZIO | 63 | VIA RAFFAELLO SANZIO | IT001E04625899 | 102602251 | 380 | 1.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZALE SAN BERNARDINO | 64 | VIA R. SANZIO | IT001E04625905 | 102648838 | 380 | 15 | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno
VIA TIZIANO | 65 | VIA TIZIANO | IT001E04625889 | 103855586 | 380 | 7.2 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA ALCIDE DE GASPERI | 66 | LARGO TIZIANO | IT001E04625901 | 102388020 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA PERTINI | 67 | PIAZZA PERTINI | IT001E02228014 | 022280147 | 380 | 3,6 | crepuscolare | prese per manifestazioni | 4200 h/anno
VIA LUIGI EINAUDI | 68 | PARCO CADUTI DI RUSSIA | IT001E04625894 | 103850975 | 380 | 3 | crepuscolare | irrigazione, prese di servizio | 4200 h/anno
VIA LUIGI EINAUDI | 69 | VIA LUIGI EINAUDI | IT001E04625892 | 102620232 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA LUIGI EINAUDI | 70 | VIA LUIGI EINAUDI | IT001E04625893 | 100807530 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA FILIBERTO ROMAGNOLI | 71 | VIA FILIBERTO ROMAGNOLI | IT001E04625884 | 102646932 | 380 | 44 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
PARCO VIA ROMAGNOLI | 72 | PARCO VIA ROMAGNOLI | IT001E04625886 | 100186781 | 380 | 50 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE AVARENNA | 73 | VIA DELLA COSTITUZIONE | IT001E04625887 | 103861357 | 380 | 22 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA MICHELANGELO | 74 | VIA MICHELANGELO | IT001E01243312 | 012433123 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VILLAGGIO IRIS | 75 | VILLAGGIO IRIS | IT001E04625882 | 102644522 | 380 | 44 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE ANTOGNANO | 76 | VIA LUNGOMARE CHEGUEVARA | IT001E04625772 | 102635850 | 380 | 8 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE ANTOGNANO | 77 | VIA ARROSCIA | IT001E04625773 | 102635841 | 380 | 8 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE BURRONE | 78 | VIA LUNGOMARE CHEGUEVARA | IT001E04625766 | 102635868 | 380 | 11 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA DEI PATRIOTI | 79 | VIA SEMPIONE (incrocio V. dei Patrioti) | IT001E04625778 | 102602340 | 380 | 21.3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE ANTOGNANO | 80 | REGIONE PRAE | IT001E04625775 | 102633008 | 380 | 11 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA DEL ROGGETTO | 81 | VIA DEL ROGGETTO | IT001E04625840 | 102541324 | 380 | 15 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA CARLO COLLODI | 82 | VIA AURELIA | IT001E04625856 | 102541308 | 380 | 15 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE SGORRE | 83 | REGIONE GARESSIO | IT001E04625858 | 102470605 | 380 | 7.7 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
REGIONE BAGNOLI | 84 | REGIONE BAGNOLI | IT001E04625929 | 102496604 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA SP 582 | 85 | VIA SP 582 | IT001E01880385 | 018803852 | 380 | 5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIALE OLIMPIA | 86 | VIA MARTIRI DELLA FOCE (incrocio con S. Benedetto Revelli) | IT001E04625863 | 100222485 | 380 | 17 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIA MARTIRI DELLA FOCE | 87 | VIA MARTIRI DELLA FOCE | IT001E04625956 | 100222493 | 380 | 17 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA MARTIRI DELLA FOCE | 88 | VIA MARTIRI DELLA FOCE | IT001E04625957 | 100078678 | 380 | 11 | crepuscolare | irrigazione, videocamere, insegna polizia | 4200 h/anno
VIA CARDINALE ALIMONDA | 89 | VIA CARDINALE ALIMONDA | IT001E02054538 | 020545381 | 380 | 6,6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
LARGO CENTA DANTE ALIGHIERI | 90 | LARGO CENTA DANTE ALIGHIERI | IT001E04625827 | 102580125 | 380 | 22 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIALE PONTELUNGO | 91 | VIA AOSTA | IT001E04625828 | 102644867 | 380 | 23.8 | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno
VIA AOSTA | 92 | VIA AOSTA | IT001E01260028 | 002668246 | 380 | 5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA BRESCIA | 93 | VIA AOSTA | IT001E04625857 | 102646886 | 380 | 21 | crepuscolare | irrigazione | 4200 h/anno
VIA TORINO | 94 | VIA TORINO | IT001E04625809 | 101415104 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA TORINO | 95 | PIAZZA TORINO | IT001E04625810 | 102573099 | 220 | 1.5 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIA MILANO | 96 | PIAZZA NENNI | IT001E04625797 | 103932955 | 380 | 5.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA A. NICOLARI | 97 | VIA A. NICOLARI | IT001E04625839 | 100312425 | 380 | 14 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 98 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | IT001E04625793 | 100849631 | 380 | 5.1 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIALE LIGURIA | 99 | VIALE LIGURIA | IT001E04625849 | 103881374 | 380 | 8 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA GIUSEPPE MAZZINI | 100 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | IT001E04625806 | 100341522 | 380 | 6.6 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIA XXV APRILE | 101 | PARCO COTTA | IT001E01264107 | 002709660 | 380 | 4.5 | crepuscolare | irrigazione | 4200 h/anno
VIA XXV APRILE | 102 | VIA XXV APRILE | IT001E04625853 | 103879604 | 380 | 15 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA MATTEOTTI | 103 | PIAZZA MATTEOTTI | IT001E01891731 | MATRICOLA CONTATORE 00322296 | 380 | n.d. | crepuscolare | videocamera | 4200 h/anno
VIALE ITALIA | 104 | VIALE ITALIA | IT001E04625812 | 102602315 | 380 | 26.3 | crepuscolare | prese servizio | 4200 h/anno
REGIONE STANCHERE | 105 | REGIONE PONTELUNGO INFERIORE | IT001E04625765 | 103965713 | 380 | 11.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 106 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | IT001E04625794 | 103938996 | 380 | 7 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA XX SETTEMBRE | 107 | PIAZZA XX SETTEMBRE | IT001E04625852 | 101958191 | 380 | 5.3 | crepuscolare | irrigazione, prese, videocamere | 4200 h/anno
VIA APPARIZIONE | 108 | VIA APPARIZIONE | IT001E01201980 | 012019807 | 220 | 3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA SAN MICHELE | 109 | PIAZZA SAN MICHELE | IT001E04625802 | 100568713 | 380 | 11 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
TRAVERSA INTERNA VIA RAFFAELLO SANZIO | 110 | TRAVERSA INTERNA VIA RAFFAELLO SANZIO | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PARCO FOCE | 111 | VIA DEPORTATI ALBENGANESI | IT001E04625826 | 005 906 181 | 380 | 13.2 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 112 | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | IT001E04625746 | 103974062 | 380 | 17.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | 113 | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | IT001E04625745 | 102646924 | 380 | 14 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno
VIA GALILEO GALILEI | 114 | PIAZZA MEUCCI | IT001E04625817 | 100884011 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA ANTONIO PACINOTTI | 115 | VIA ANTONIO PACINOTTI | IT001E04625834 | 102644531 | 380 | 1.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA SAN GOTTARDO | 116 | VIA SAN GOTTARDO | IT001E04625804 | 103 924 642 | 380 | 16.3 |  |  | 4200 h/anno
VIA NAZARIO SAURO | 117 | VIA NAZARIO SAURO | IT001E04625814 | 100 695 847 | 220 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA AMERIGO VESPUCCI | 118 | VIA AMERIGO VESPUCCI | IT001E04625813 | 102646941 | 380 | 1.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIALE VIII MARZO | 119 | VIA MONSIGNOR CAMBIASO | IT001E01900291 | 019002918 | 380 | 6.6 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA TORTORA | 120 | PIAZZA TORTORA | IT001E02566516 | 025665163 | 380 | 6,6 | orologio astronomico | videocamera, irrigazione | 4200 h/anno
VIA SAVONA | 121 | VIA SAVONA | IT001E04625786 | 101 958 736 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA EUROPA | 122 | PIAZZA EUROPA | IT001E04614122 | 005653801 | 380 | 16,3 | crepuscolare | prese manifestazioni, fontana, irrigazione | 4200 h/anno
VIA CARLOFORTE | 123 | VIA CARLOFORTE | IT001E02261298 | 022612981 | 380 | 25 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA ZARA | 124 | VIA TAGLIAMENTO | IT001E04625832 | 100961733 | 380 | 4.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
PIAZZA TORINO | 125 | PARCO AURORA(LECA) | IT001E04625915 | 102597346 | 380 | 3 | crepuscolare | bar | 4200 h/anno
VIA NINO BIXIO | 126 | VIA NINO BIXIO | IT001E04625854 | 103878446 | 380 | 7 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIALE VIII MARZO | 127 | VIALE VIII MARZO | IT001E04625818 | 102646916 | 380 | 11 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA LA PIRA | 128 | VIA LA PIRA | IT001E02228004 | 022280040 | 380 | 7,3 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIALE VIII MARZO | 129 | PARCO PETER PAN | IT001E04625820 | 103911621 | 380 | 13 | crepuscolare | irrigazione | 4200 h/anno
VIALE LIGURIA | 130 | PIAZZA PAOLO VI | IT001E04625850 | 005 542 642 | 380 | 6.6 | crepuscolare | irrigazione, fontana | 4200 h/anno
PISCINA COMUNALE (VIA AMERIGO VESPUCCI) | 131 | PISCINA COMUNALE (VIA AMERIGO VESPUCCI) | [5 empty] | Collegato al quadro n.112 | 4200 h/anno
PARCHEGGIO IPERCOOP | 132 | PARCHEGGIO IPERCOOP | [5 empty] | Collegato al quadro n.88 | 4200 h/anno
VIA DALMAZIA | 133 | VIA DALMAZIA | IT001E04625791 | 102595670 | 380 | 16.3 | crepuscolare | mercato, videocamera, irrigazione | 4200 h/anno
VIA DALMAZIA | 134 | VIA DALMAZIA | IT001E04625789 | 102635825 | 380 | 22.5 | crepuscolare |  | 4200 h/anno
VIA ISONZO | 135 | PARCO DI VIA ISONZO | IT001E02583188 | 025831888 | 220 | 1,7 | orologio astronomico |  | 4200 h/anno